OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa techniczna i eksploatacyjna nieruchomości Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – 2 części, w tym:

      - Cześć nr 1: Obsługa techniczna i eksploatacyjna nieruchomości FNP;

      - Cześć nr 2: Obsługa techniczna i eksploatacyjna agregatów powietrznej pompy ciepła LG 
i central wentylacyjnych ClimaProdukt na nieruchomości FNP;

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym OPZ, Załącznikach nr 2A i 2B – Wykazy urządzeń, instalacji, systemów i podzespołów oraz Załączniku nr 3 – PPU.

- Budynek FNP położony jest na działce o powierzchni 1592 m2, usytuowanej przy ul. I. Krasickiego 20/22 na górnym Mokotowie:

    - jest to pięciokondygnacyjny budynek biurowy z garażem podziemnym;

    - budynek posiada dodatkowo kondygnację piwnic przeznaczoną głównie na magazyny, pomieszczenia gospodarcze i techniczne;

    - powierzchnia zabudowy wynosi 365,8  m2;

    - powierzchnia użytkowa wynosi 724,0 m2;

    - kubatura wynosi 7092,5 m3;

    - powierzchnia garażu wynosi 263 m2.

- Zakres i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

  - Część nr 1: obsługa infrastruktury technicznej na nieruchomości FNP (dalej także jako „budynek” lub „Obiekt”), polegająca w szczególności na świadczeniu usług w zakresie prawidłowej obsługi eksploatacyjnej i technicznej, serwisów i konserwacji urządzeń, instalacji i systemów infrastruktury technicznej zgodnie i na podstawie norm, przepisów, dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR). Przez Obiekt rozumiana jest również odpowiednio nieruchomość, na której położony jest budynek Fundacji, o ile obowiązki Wykonawcy opisane w niniejszym OPZ oraz PPU wymagają dokonywania czynności na nieruchomości. Obsługa ma być kompleksowa 
i ciągła oraz ma zapewniać bezawaryjne działanie tej infrastruktury – Zamawiający rozumie przez to, że oprócz przeglądów i serwisów, Wykonawca ma również niezwłocznie przystępować do usuwania awarii i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego lub stwierdzonych przez Wykonawcę.

    - Zakres przedmiotu zamówienia:

- Kompleksowa obsługa techniczna i eksploatacyjna oraz konserwacyjna urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających (Zamawiający posiada instalację fotowoltaiczną na dachu budynku o mocy 15,3kW, z 10-letną gwarancją), przesyłających i zużywających energie elektryczną w Obiekcie.

- Kompleksowe usługi zgodne z zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną oraz instrukcjami DTR, jak również zaleceniami producenta, gwarantujące sprawność instalacji w zakresie obsługi eksploatacyjnej i konserwacyjnej zimnej, ciepłej i „szarej/deszczowej” wody.

- Kompleksowe usługi w zakresie obsługi eksploatacyjnej i konserwacyjnej instalacji centralnego ogrzewania, polegającej na konserwacji i regulacji węzła cieplnego.

- Kompleksowa obsługa i przeglądy okresowe będących na wyposażeniu Obiektu: urządzeń, instalacji, systemów, podzespołów, których wykaz wraz z informacjami 
o częstotliwości/zakresie czynności serwisowych, stanowi Załącznik nr 2A do Zapytania ofertowego.

- Prowadzenie książki obiektu budowlanego dla nieruchomości.

    - Do obowiązków Wykonawcy będzie należała/o:

  - współpraca z przedstawicielami: Eon/Stoen, MPWiK oraz firm zewnętrznych, świadczących usługi konserwacyjne;

  - zapewnienie, że skierowani do obsługi technicznej i eksploatacyjnej (w tym technik delegowany do prac tzw. „złotej rączki”), pracownicy/współpracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, szkolenia, certyfikaty potrzebne do wykonania wskazanych prac;

  - koordynowanie pracami inwestycyjnymi prowadzonymi na terenie Fundacji (doradztwo 
i specjalistyczne opinie);

  - utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach technicznych i innych, w których zostaną wykonane prace, a także na nieruchomości, na której położony jest budynek (jeżeli dotyczy);

  - zapoznanie się z całą dokumentacją dotyczącą niniejszego postępowania, w tym 
z Załącznikiem nr 2A do Zapytania ofertowego i przedstawienie Harmonogramu Przeglądów i Konserwacji, o którym mowa w Umowie;

  - przeprowadzanie przeglądów miesięcznych, półrocznych i rocznych – zgodnie z zakresem wynikającym z DTR i przepisami prawa budowlanego oraz wymaganiami określonymi 
w Załączniku nr 2A do Zapytania ofertowego, które zostaną potwierdzone Protokołami odbioru z wykonanych czynności;

  - odpowiednie zorganizowanie usuwania i transportu, poza teren Fundacji, oraz utylizacja wszystkich zużytych materiałów, filtrów, żarówek itp. – zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami, zwłaszcza z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska;

  - zapewnienie podstawowych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, których koszty zostaną wliczone w cenę oferty 
(w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za realizację zamówienia), takich jak:

    - śruby, gwoździe, podkładki, nakrętki, kołki rozporowe, uszczelki, drobne elementy łączące, śruby do mocowania desek sedesowych, itp.;

    - odbojniki do drzwi, uszczelki, szczeliwa, taśmy izolacyjne i naprawcze, itp.;

    - smary powszechnego użytku, wazelina techniczna, kleje, rozpuszczalniki do farb, masy szpachlowe, itp.;

    - podstawowe przewody elektryczne i teletechniczne każdego rodzaju dla celów doraźnych ewentualnych napraw, itp.;

    - bezpieczniki nadmiarowe, zapłonniki i startery do opraw oświetleniowych, świetlówki i żarówki w ilości niezbędnej do bieżącej eksploatacji, itp.

  - po przedstawieniu przez Wykonawcę zestawienia rodzajowo–ilościowo–wartościowego 
i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, zakup materiałów i części zamiennych innych niż wyżej wymienione, niezbędnych do wykonywania prac konserwacyjnych 
i naprawczych, zostanie zlecony na podstawie odrębnego Zlecenia, a usługa wymiany nie będzie dodatkowo płatna i zostanie zrealizowana w ramach wynagrodzenia za realizację zamówienia określonego w Umowie;

  - obsługa wszystkich instalacji elektrycznych (zasilające, sterujące, regulujące itp.) 
z wyjątkiem instalacji PV (części na gwarancji) zamontowanych w obrębie urządzeń;

  - niezwłoczne reagowanie w celu zabezpieczenia i usuwania szkód wynikających 
z następstw zdarzenia losowego i działania sił natury.

    - Inne wymagania związane z realizacją zamówienia:

  - wykonanie usługi naprawy, konserwacji i serwisu urządzeń, objętych Umową, będzie potwierdzone  każdorazowo przez Zamawiającego w zeszycie przeglądów, prowadzonym przez Wykonawcę, dokumentującym wizyty i czynności wykonane w ramach Umowy;

  - Wykonawca zobowiązany jest podać, dla wezwań awaryjnych, nr telefonu osoby pełniącej dyżur i numer telefonu do kierownika, który zostanie użyty w przypadku braku zgłoszenia się osoby pełniącej dyżur;

  - definicje oraz wymagany czas reakcji przy zgłoszeniu awarii/usterek alarmowych i innych określone są w Umowie;

  - Wykonawca w ramach wynagrodzenia za realizację zamówienia zapewni dyżur jednego pracownika/współpracownika (technika) przez 4 godziny, jeden raz w tygodniu, dla czynności określanych jako „złota rączka”; w zakres pracy technika wchodzi 
w szczególności wykonywanie bieżących napraw i usuwanie usterek, drobne prace hydrauliczne i elektryczne, w tym w szczególności przy wykorzystaniu materiałów, 
o których mowa w ust. 3 pkt 3.1.2 ppkt 8 powyżej;

  - dla czynności technika wykonanych ponad tygodniowy dyżur (tj. ponad 4 godziny) Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w wysokości określonej w Umowie;

  - osoby wyznaczone do realizacji zamówienia (serwisanci) powinny posiadać uprawnienia 
i certyfikaty niezbędne do wykonania Umowy, w tym w szczególności wszystkich czynności określonych w Załączniku nr 2A do Zapytania ofertowego;

  - Wykonawca będzie mógł korzystać nieodpłatnie z pomieszczeń technicznych należących do Zamawiającego;

  - Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy narzędzi i urządzeń niezbędnych do realizacji powierzonych prac; Wykonawca jest zobowiązany posiadać sprzęt do realizacji zadań objętych Umową;

  - Wykonawca udzieli dostępu do portalu internetowego umożliwiającego zgłaszanie usterek i awarii – jeżeli Wykonawca taki portal posiada; portal powinien umożliwiać zgłaszanie on-line oraz prowadzenie rejestru zgłoszeń awaryjnych, a także usterek technicznych;

  - przedstawiciele Zamawiającego i Administrator portalu ze strony Wykonawcy, a także – każda upoważniona przez nich osoba – po zalogowaniu się, powinna mieć możliwość uzyskania informacji dotyczących zgłoszeń istniejących w systemie, w tym:

    - numeru zgłoszenia;

    - daty oraz godziny zgłoszenia;

    - skróconego opisu zgłoszenia;

    - obiektu, którego to dotyczy;

    - zgłaszającego usterkę lub awarię;

    - statusu zgłoszenia (otwarte, oczekujące, w realizacji, zamknięte) i jego priorytetu.

    - Sposób organizacji czasu pracy personelu Wykonawcy oraz zgodność z przepisami prawa:

Liczba pracowników/współpracowników oraz sposób organizacji ich czasu pracy nie może naruszać obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy i innych ustaw, regulujących 
w szczególności prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.

    - Wymagania BHP i ochrony środowiska:

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania na terenie Fundacji, Wykonawca ma obowiązek zapoznania się oraz zapoznania pracowników/współpracowników z informacją o zagrożeniach występujących na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest do:

    - organizowania pracy na terenie Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami BHP oraz z przepisami z zakresu ochrony środowiska;

    - informowania Inspektora BHP o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych zaistniałych wśród pracowników/współpracowników podwykonawcy podczas wykonywania pracy na terenie Fundacji;

    - realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym: racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony terenów zielonych;

    - odpowiedzialności za wszelkie odpady wytworzone podczas realizacji Umowy oraz za systematyczne usuwanie wytworzonych przez siebie odpadów (w tym w celu zachowania porządku i estetyki budynku oraz terenów przyległych), jako ich wytwórca;

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

    - stosowania sprzętu sprawnego technicznie oraz spełniającego wymogi BHP, Prawa Ruchu Drogowego i UDT;

    - zachowania szczególnych środków ostrożności oraz czystości w czasie transportu materiałów lub odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych (korytarze, windy);

    - zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia prac;

    - eliminowania ryzyka i zagrożenia personelu oraz osób odwiedzających;

    - utrzymania, w trakcie realizacji Umowy, porządku w obszarze swojej działalności;

    - przestrzegania obowiązującego w Obiekcie zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu;

    - z odpowiednim wyprzedzeniem informowania każdorazowo Zamawiającego, gdy planowane będą prace niebezpieczne pod względem pożarowym, czyli remontowo-budowlane związane z cięciem, spawaniem i używaniem otwartego ognia.

- Na terenie Zamawiającego, Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za:

    - bezpieczeństwo swoich pracowników/współpracowników;

    - skutki zdarzeń zaistniałych w czasie realizacji Umowy w stosunku do osób trzecich, urządzeń i materiałów oraz środowiska;

- W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub awarii środowiskowej należy natychmiast powiadomić osobę odpowiedzialną za realizację Umowy po stronie Zamawiającego.

- Wszelkie działania przy zaistnieniu wypadków, zdarzeń lub awarii środowiskowych z winy Wykonawcy, przeprowadzane są przez Wykonawcę i na jego koszt.

- Uprawnieni pracownicy Fundacji mają prawo do kontroli prawidłowości postępowania Wykonawcy oraz oceny warunków pracy Wykonawcy na terenie Fundacji oraz posiadania stosownych umów, certyfikatów i decyzji w zakresie wymaganym prawem.

- Kontrole przeprowadzane są w obecności wyznaczonego pracownika/współpracownika Wykonawcy.

  - Część nr 2: obsługa techniczna i eksploatacyjna agregatów powietrznej pompy ciepła LG i central wentylacyjnych ClimaProdukt wraz z nawilżaczami na nieruchomości FNP, w szczególności poprzez świadczenie usług w zakresie prawidłowej obsługi eksploatacyjnej i technicznej, serwisów i konserwacji urządzeń, instalacji i systemów infrastruktury technicznej, zgodnie i na podstawie norm, przepisów, dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR). Obsługa ma być kompleksowa i ciągła oraz ma zapewniać bezawaryjne działanie tej infrastruktury technicznej – Zamawiający rozumie przez to, że oprócz przeglądów i serwisów, Wykonawca ma również niezwłocznie przystąpić do usuwania awarii i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego lub stwierdzonych przez Wykonawcę.

    - Zakres przedmiotu zamówienia:

- Kompleksowe usługi w zakresie obsługi eksploatacyjnej i konserwacyjnej instalacji centralnego ogrzewania polegającej na konserwacji i regulacji węzła cieplnego w zakresie agregatów LG.

- Kompleksowe usługi utrzymania w ciągłej gotowości eksploatacyjnej klimatyzacji i urządzeń wentylacji mechanicznej.

- Kompleksowe usługi zgodne z zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną oraz instrukcjami DTR, jak również zaleceniami producenta, gwarantujące sprawność instalacji LG oraz Clima Produkt w zakresie obsługi eksploatacyjnej i konserwacyjnej klimatyzacji, wentylacji, zimnej i ciepłej wody w zakresie agregatów LG.

- Kompleksowa obsługa będących na wyposażeniu Obiektu: urządzeń, instalacji, systemów, podzespołów, których wykaz stanowi Załącznik nr 2B do Zapytania ofertowego.

    - Do obowiązków Wykonawcy będzie należała/o:

  - współpraca z przedstawicielami: Eon/Stoen, MPWiK oraz firm zewnętrznych, świadczących usługi konserwacyjne;

  - zapewnienie, że skierowani do obsługi technicznej i eksploatacyjnej, pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia/szkolenia/certyfikaty wynikające z obowiązujących przepisów i DTR;

  - koordynowanie pracami inwestycyjnymi prowadzonymi na terenie Fundacji (doradztwo 
i specjalistyczne opinie);

  - utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach technicznych i innych, w których będą wykonywane prace;

  - zapoznanie się z całą dokumentacją dotyczącą niniejszego postępowania, w tym 
z Załącznikiem nr 2B do Zapytania ofertowego i przedstawienie Harmonogramu Przeglądów i Konserwacji, o którym mowa Umowie;

  - przeprowadzanie przeglądów miesięcznych, półrocznych i rocznych, zgodnie z zakresem wynikającym z DTR i przepisami prawa budowlanego oraz wymaganiami określonymi 
w Załączniku nr 2B do Zapytania ofertowego, które zostaną potwierdzone Protokołami odbioru z przeprowadzonych czynności;

  - podjęcie czynności związanych ze zgłoszoną awarią/usterką na zasadach i w terminach określonych w Umowie (naprawa i utrzymanie instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z nawilżaczami w ciągłej pracy w razie wystąpienia awarii/usterki);

  - weryfikacja skuteczności działania wentylacji przy użyciu certyfikowanego urządzenia do pomiaru, jeśli zajdzie taka potrzeba (sprawdzenie w odniesieniu do projektu);

  - odpowiednie zorganizowanie usuwania i transportu, poza teren Fundacji, oraz utylizacja wszystkich zużytych materiałów, filtrów itp. – zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami, zwłaszcza z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska;

  - zakup materiałów i części zamiennych niezbędnych do wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych, po przedstawieniu przez Wykonawcę zestawienia rodzajowo–ilościowo–wartościowego i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, zostanie zlecony na podstawie odrębnego Zlecenia, a usługa wymiany nie będzie dodatkowo płatna i zostanie zrealizowana w ramach wynagrodzenia za realizację zamówienia  określonego w Umowie;

  - prowadzenie dokumentacji i dokonanie odpowiednich wpisów do Centralnego Rejestru Operatorów, w przypadku urządzeń wyposażonych w układy zawierające czynniki chłodnicze, w każdym przypadku wymagającym takiego wpisu;

  - obsługa wszystkich instalacji elektrycznych (zasilające, sterujące, regulujące itp.) zamontowanych w obrębie powierzonych urządzeń.

    - Inne wymagania związane z realizacją zamówienia:

  - wykonanie usługi naprawy, konserwacji i serwisu urządzeń, objętych Umową, będzie potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego Protokołem odbioru przedstawionym przez Wykonawcę, po wykonaniu usługi;

  - Wykonawca, do wykonania prac przy konserwacji urządzeń, wyznaczy osoby  posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia;

  - w razie zgłoszenia awarii klimatyzacji systemu LG, do jej usunięcia mogą przystąpić osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia;

  - dla wezwań awaryjnych Wykonawca zobowiązany jest podać numer telefonu osoby pełniącej dyżur i numer telefonu do kierownika, który zostanie użyty w przypadku braku zgłoszenia się osoby pełniącej dyżur;

  - definicje oraz wymagany czas reakcji przy zgłoszeniu awarii/usterek alarmowych oraz innych, znajdują się w Umowie;

  - Wykonawca będzie mógł korzystać nieodpłatnie z pomieszczeń technicznych należących do Zamawiającego;

  - Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy narzędzi i urządzeń niezbędnych do realizacji powierzonych prac; Wykonawca jest zobowiązany posiadać sprzęt do realizacji zadań objętych Umową;

  - Wykonawca udzieli dostępu do portalu internetowego umożliwiającego zgłaszanie usterek i awarii – jeżeli Wykonawca taki portal posiada; portal powinien umożliwiać zgłaszanie on-line oraz prowadzenie rejestru zgłoszeń awaryjnych, a także usterek technicznych;

  - przedstawiciele Zamawiającego i Administrator portalu ze strony Wykonawcy, a także – każda upoważniona przez nich osoba – po zalogowaniu się, powinna mieć możliwość uzyskania informacji dotyczących istniejących w systemie zgłoszeń; w tym:

    - numeru zgłoszenia;

    - daty oraz godziny zgłoszenia;

    - skróconego opisu zgłoszenia;

    - obiektu, którego to dotyczy;

    - zgłaszającego usterkę lub awarię;

    - statusu zgłoszenia (otwarte, oczekujące, w realizacji, zamknięte) i jego priorytetu.

    - Sposób organizacji czasu pracy personelu Wykonawcy oraz zgodność z przepisami prawa:

Liczba pracowników oraz sposób organizacji ich czasu pracy nie może naruszać obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy i innych ustaw, regulujących prawa i obowiązki pracownika 
i pracodawcy.

    - Wymagania BHP i ochrony środowiska:

  - przed przystąpieniem do realizacji zadania na terenie Fundacji, Wykonawca ma obowiązek zapoznania się oraz zapoznania pracowników z informacją o zagrożeniach występujących na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest do:

    - organizowania pracy na terenie Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami BHP oraz z przepisami z zakresu ochrony środowiska;

    - informowania Inspektora BHP o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych zaistniałych wśród pracowników podwykonawcy podczas wykonywania pracy na terenie Fundacji;

    - realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym: racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony terenów zielonych;

    - odpowiedzialności za wszelkie odpady wytworzone podczas realizacji Umowy przez pracowników Wykonawcy oraz za systematyczne usuwanie wytworzonych przez siebie odpadów (w celu zachowania porządku i estetyki budynku oraz terenów przyległych);

  - Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

    - stosowania sprzętu sprawnego technicznie oraz spełniającego wymogi BHP, Prawa Ruchu Drogowego i UDT;

    - zachowania szczególnych środków ostrożności oraz czystości w czasie transportu materiałów lub odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych (korytarze, windy);

    - zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia prac;

    - eliminowania ryzyka i zagrożenia personelu, osób odwiedzających;

    - utrzymania, w trakcie realizacji Umowy, porządku w obszarze swojej działalności;

    - przestrzegania obowiązującego w Obiekcie zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu;

    - informowania każdorazowo Zamawiającego, gdy planowane będą prace niebezpieczne pod względem pożarowym, czyli remontowo-budowlane związane z cieciem, spawaniem i używaniem otwartego ognia.

  - Na terenie Zamawiającego, Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za:

    - bezpieczeństwo swoich pracowników/współpracowników;

    - skutki zdarzeń zaistniałych w czasie realizacji Umowy w stosunku do osób trzecich, urządzeń i materiałów oraz środowiska;

  - W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub awarii środowiskowej należy natychmiast powiadomić osobę odpowiedzialną za realizację Umowy po stronie Zamawiającego.

  - Wszelkie działania przy zaistnieniu wypadków, zdarzeń lub awarii środowiskowych z winy Wykonawcy, przeprowadzane są przez Wykonawcę i na jego koszt.

  - Uprawnieni pracownicy Fundacji mają prawo do kontroli prawidłowości postępowania Wykonawcy oraz oceny warunków pracy Wykonawcy na terenie Fundacji oraz posiadania stosownych umów i decyzji w zakresie wymaganym prawem.

  - Kontrole przeprowadzane są w obecności wyznaczonego pracownika Wykonawcy.